# N 3-хвс "Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 
за 2014 год"

| Наименование организации | Общество с дополнительной ответственностью «Каменские водопроводные сети» |
| --- | --- |
| ИНН | 5802008148 |
| КПП | 580201001 |
| Место нахождения (адрес) | 442240 Пензенская область г. Каменка ул. Гражданская, 10А |

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (определяется отношением количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей) (единиц на км) | 1 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 896 |
| мутность | 896 |
| цветность | 896 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| хлор остаточный связанный | 0 |
| хлор остаточный свободный | 0 |
| общие колиформные бактерии | 896 |
| термолерантные колиформные бактерии | 896 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) (заполняется по фактическому количеству проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети), в том числе по показателям: | 0 |
| мутность | 0 |
| цветность | 0 |
| хлор остаточный связанный | 0 |
| хлор остаточный свободный | 0 |
| общие колиформные бактерии | 0 |
| термолерантные колиформные бактерии | 0 |